##### 威海市水务集团有限公司

##### 电磁流量计采购需求公示

##### 一、项目名称
威海市水务集团有限公司电磁流量计采购。

##### 二、项目概况

##### 威海市水务集团有限公司电磁流量计采购，现公开发布采购需求并征集预算价格，有意向的供应商可在规定的时间内根据规格型号将预算价格（报价函）发至我方电子邮箱。本次公开的采购需求是本单位采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
1.采购规格、数量：详见清单。

##### 2.供货地址：采购人指定地点。

##### 3.供货期：响应采购人要求。

##### 4.分批次采购，每批次的规格、数量、进场时间、进场地点等以采购人通知为准。暂定数量只作为参考使用，实际采购数量可适时调整，并据实结算，实际采购量多于或少于暂定数量均不视为违约。

##### 5.质量标准：达到国家验收合格标准。

##### 6.质保期：自验收合格之日起不少于2年。
三、采购范围：

##### 包括电磁流量计的采购、运输、装卸、指导安装、检测、验收及在质量保证期内发生的任何缺陷修复等。

##### 四、预算征集时间及方式
1.征集时间：2025年7月31日15时00分至2025年8月7日14时00分（北京时间法定假日除外）。

##### 2.邮   箱：whswzbb123@163.com

五、联系方式
采购单位：威海市水务集团有限公司
地   址：威海市经开区上海路58号
联 系 人：梁义
联系电话：0631-5978699
邮   箱：whswzbb123@163.com

附件1

电磁流量计规格及数量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 暂定 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁流量计100 | 一体式，电池供电 | 1 |
|  |  | 分体式，电池供电 | 1 |
|  |  | 一体式，市电供电 | 1 |
|  |  | 分体式，市电供电 | 1 |
| 2 | 电磁流量计200 | 一体式，电池供电 | 1 |
|  |  | 分体式，电池供电 | 1 |
|  |  | 一体式，市电供电 | 1 |
|  |  | 分体式，市电供电 | 1 |
| 3 | 电磁流量计300 | 一体式，电池供电 | 2 |
|  |  | 分体式，电池供电 | 2 |
|  |  | 一体式，市电供电 | 2 |
|  |  | 分体式，市电供电 | 2 |
| 4 | 电磁流量计400 | 一体式，电池供电 | 2 |
|  |  | 分体式，电池供电 | 2 |
|  |  | 一体式，市电供电 | 2 |
|  |  | 分体式，市电供电 | 2 |
| 5 | 电磁流量计600 | 一体式，电池供电 | 1 |
|  |  | 分体式，电池供电 | 1 |
|  |  | 一体式，市电供电 | 1 |
|  |  | 分体式，市电供电 | 1 |
| 备注；带远传功能（无线4G传输（带6年通讯费用，并保证将采集数据传输到采购人的数据平台）或RS485+4-20ma通讯功能、带50米连接线并提供modbus标准通讯协议），正反向计量，传感器防护等级不低于IP67、转换器防护等级不低于IP65，两侧配国标法兰。 需提供：产地品牌、本体材质、衬里材质、电极材质、测量精度、工作温度、压力等级等重要参数，可提供产品图册电子版。 |  |  |  |

附件2

报价函

一、采购内容：包括电磁流量计的采购、运输、装卸、指导安装、检测、验收及在质量保证期内发生的任何缺陷修复等。

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 暂定 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 产地 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  | 可后附产品图册电子版 |  |  |  |  |

- 二、供货期：    日历天（甲方通知后，送至现场时间）。

- 三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照入库单开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例原则上不超过账面应付账款的30%。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待甲乙双方合作到期且最后一批货物质保期满后无息付清。

- 四、发票（普票）、税率（%）：

- 五、质保期：自验收合格之日起      年。

- 六、以上材料存在分批次送货情况。

- 七、最终总价按实际采购量进行结算。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：     年    月    日